## obchodník + více výrobců
| Dotazník hodnocení shody s Obecnou specifikací nákup ocelových trub pro stavby VTL distribučních plynovodů RWE v ČR (dále jen TS) | [6 empty] | Příklad požadovaných údajů
Zájemce (účastník výběrového řízení)
1. | Společnost:
2. | Sídlo:
Nabízené ocelové trubky
3. | Výrobce ocelových trub:
4. | Adresa výrobního závodu:
5. | Nabízené typy trubek, materiály a rozsah tloušťky stěn:
| DN | D | Typ trubek |  | Jakostní stupeň |  | Rozsah tloušťky stěn
|  | [mm] |  |  |  |  | [mm]
| 80 | 88.9 | [5 empty] | typ trubek - SMLS, HFW, …
| 100 | 114.3 | [5 empty] | jakostní stupeň - L245ME, L245NE, L360ME, …
| 150 | 168.3
| 200 | 219.1
| 250 | 273
| 300 | 323.9
| 500 | 508
| 600 | 610
| 700 | 711
6. | Standard kvality, podle kterého je výrobce certifikován: | [6 empty] | ISO 9000
7. | Výrobce PE izolačních systémů:
8. | Adresa výrobního závodu:
9. | Provedení izolačního systému a druhy používaného PE v souladu s TS: | [6 empty] | N-n, S-n, …
10. | Další nabízené druhy izolačního systému mimo požadavek TS: | [6 empty] | PP, vnitřní epoxidové povlaky, …
11. | Rozsah dimenzí na které je možno izolační systém aplikovat:
12. | Standard kvality, podle kterého je výrobce certifikován: | [6 empty] | ISO 9000
13. | Výrobce mechanické ochrany izolačního systému:
14. | Adresa výrobního závodu:
15. | Provedení mechanické ochrany izolačního systému v souladu s TS: | [6 empty] | FZM-N, FZM-S
16. | Další nabízené druhy mechanických ochran mimo požadavek TS: | [6 empty] | GPR sklolaminát, ….
17. | Rozsah dimenzí na které je možno mechanickou ochranu aplikovat:
18. | Standard kvality, podle kterého je výrobce certifikován: | [6 empty] | ISO 9000
19. | Splňují výrobní možnosti výrobce trubek požadavky ČSN EN ISO 3183 doplněné o požadavky přílohy M
|  | ANO |  |  |  | NE
20. | Splňují výrobní možnosti výrobce PE izolačních systémů požadavky DIN 30670?
|  | ANO |  |  |  | NE
21. | Jakým technickým standardem se při výrobě řídí výrobce mechanické ochrany izolačních systémů?
22. | Jste schopni splňit veškeré požadavky TS?
| ANO |  |  | NE |  | V současné době částečně NE, do zahájení případných dodávek ANO
Pokud částečně požadavky TS nesplňujete, v čem spočívá neplnění?
Vyplnění údajů v dotazníku provedl:
Jméno, příjmení:
Společnost:
Pracovní zařazení ve společnosti:
Kontakt (telefon, e-mail):
Podpis:
Pokyny pro vyplnění (vyplňuje účastník výběrového řízení předkládající nabídku):
* v souladu s pravidly uvedenými níže a příklady ve slopuci N doplňte odpovědi na výše uvedené otázky
* v případě požadavku doplňte slovní odpověď nebo komentář na vyhrazené místo (místo dle potřeby rozšiřte)
* v případě, že nabízíte ocelové trubky od více výrobců, vyplňte pro každého výrobce , resp. každý možný výrobní řetězec (výrobce trubky x výrobce izolačního systému x výrobce mechanické ochrany) samostatný dotazník
* u každé otázky č. 19, 20 a 22 škrtněte odpovědi nehodící se na uvedené otázky a správné opovědi zvýrazněte tučně, označte vždy pouze jednu odpověď jako správnou
Význam používaných pojmů:
ANO - naprostá shoda výrobních možností s požadavky daného standardu
NE - neshoda výrobních možností s požadavky daného standardu, kterou v rámci výrobních možností daného závodu není možno do začátku dodávek odstranit
NE s podmínkou (pouze u otázky č.22) - vypsat v čem daná neshoda spočívá
Pokyny pro vyhodnocení (vyhodnocuje hodnotící komise RWE):
Otázky č. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14 a 16 jsou otázky informativní, sloužící k všeobecnému přehlednému seznámení s jednotlivými výrobci ajejich výrobními možnostmi a nejsou součástí vyhodnocení.
Kladně budou vyhodnoceny ty dotazníky, ve kterých bude:
a) ve všech otázkách č. 5, 6, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 konstatována naprostá shoda výrobních možností s požadavky daného standardu
b) u otázky č. 22 připouštějící částečnou neshodu bude tato neshoda konstatována pouze v rozsahu drobných odchylek od požadavků TS (např. v otázce značení nebo jiných méně podstatných ustanovení), které bude schopen žadatel do zahájení dodávek odstranit, u otázek č. 5, 6, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20 a 21 bude konstatována shoda
c) bude konstatován stav dle a) nebo b), zároveň však nebude konstaována plná schoda s rozsahem dimenzí v otázkách č. 5, 11 nebo 17, za předpokladu, že chybějící dimenze budou pokryty dotazníkem pro jiný výrobní řetězec (výrobce trubky x výrobce izolace x výrobce mechanické ochrany)
Záporně budou vyhodnoceny ty dotazníky, ve kterých bude alespoň u jedné otázky shledána neodstranitelná neshoda výrobního sortimentu s požadavky technické specifikace

## komplexní dodavatel (výrobce)
| Dotazník hodnocení shody s Obecnou specifikací nákup ocelových trub pro stavby VTL distribučních plynovodů RWE v ČR (dále jen TS) | [6 empty] | Příklad požadovaných údajů
Zájemce (účastník výběrového řízení)
1. | Společnost:
2. | Adresa výrobního závodu:
3. | Standard kvality, podle kterého je výrobce certifikován: | [6 empty] | ISO 9000
Nabízené ocelové trubky
4. | Nabízené typy trubek, materiály a rozsah tloušťky stěn:
| DN | D | Typ trubek |  | Jakostní stupeň |  | Rozsah tloušťky stěn
|  | [mm] |  |  |  |  | [mm]
| 80 | 88.9 | [5 empty] | typ trubek - SMLS, HFW, …
| 100 | 114.3 | [5 empty] | jakostní stupeň - L245ME, L245NE, L360ME, …
| 150 | 168.3
| 200 | 219.1
| 250 | 273
| 300 | 323.9
| 500 | 508
| 600 | 610
| 700 | 711
5. | Provedení izolačního systému a druhy používaného PE v souladu s TS: | [6 empty] | N-n, S-n, …
6. | Další nabízené druhy izolačního systému mimo požadavek TS: | [6 empty] | PP, vnitřní epoxidové povlaky, …
7. | Rozsah dimenzí na které je možno izolační systém aplikovat:
8. | Provedení mechanické ochrany izolačního systému v souladu s TS: | [6 empty] | FZM-N, FZM-S
9. | Další nabízené druhy mechanických ochran mimo požadavek TS: | [6 empty] | GPR sklolaminát, ….
10. | Rozsah dimenzí na které je možno mechanickou ochranu aplikovat:
11. | Splňují výrobní možnosti výrobce trubek požadavky ČSN EN ISO 3183 doplněné o požadavky přílohy M
|  | ANO |  |  |  | NE
12. | Splňují výrobní možnosti výrobce PE izolačních systémů požadavky DIN 30670?
|  | ANO |  |  |  | NE
13. | Jakým technickým standardem se při výrobě řídí výrobce mechanické ochrany izolačních systémů?
14. | Jste schopni splňit veškeré požadavky TS?
| ANO |  |  | NE |  | V současné době částečně NE, do zahájení případných dodávek ANO
Pokud částečně požadavky TS nesplňujete, v čem spočívá neplnění?
Vyplnění údajů v dotazníku provedl:
Jméno, příjmení:
Společnost:
Pracovní zařazení ve společnosti:
Kontakt (telefon, e-mail):
Podpis:
Pokyny pro vyplnění (vyplňuje účastník výběrového řízení předkládající nabídku):
* v souladu s pravidly uvedenými níže a příklady ve slopuci N doplňte odpovědi na výše uvedené otázky
* v případě požadavku doplňte slovní odpověď nebo komentář na vyhrazené místo (místo dle potřeby rozšiřte)
* v případě, že nabízíte ocelové trubky od více výrobců, vyplňte pro každého výrobce , resp. každý možný výrobní řetězec (výrobce trubky x výrobce izolačního systému x výrobce mechanické ochrany) samostatný dotazník
* u každé otázky č. 11, 12 a 14 škrtněte odpovědi nehodící se na uvedené otázky a správné opovědi zvýrazněte tučně, označte vždy pouze jednu odpověď jako správnou
Význam používaných pojmů:
ANO - naprostá shoda výrobních možností s požadavky daného standardu
NE - neshoda výrobních možností s požadavky daného standardu, kterou v rámci výrobních možností daného závodu není možno do začátku dodávek odstranit
NE s podmínkou (pouze u otázky č.44) - vypsat v čem daná neshoda spočívá
Pokyny pro vyhodnocení (vyhodnocuje hodnotící komise RWE):
Otázky č. 1, 2, 6 a 9 jsou otázky informativní, sloužící k všeobecnému přehlednému seznámení s jednotlivými výrobci ajejich výrobními možnostmi a nejsou součástí vyhodnocení.
Kladně budou vyhodnoceny ty dotazníky, ve kterých bude:
a) ve všech otázkách č. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 a 14 konstatována naprostá shoda výrobních možností s požadavky daného standardu
b) u otázky č. 14 připouštějící částečnou neshodu bude tato neshoda konstatována pouze v rozsahu drobných odchylek od požadavků TS (např. v otázce značení nebo jiných méně podstatných ustanovení), které bude schopen žadatel do zahájení dodávek odstranit, u otázek č. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 a 13 bude konstatována shoda
Záporně budou vyhodnoceny ty dotazníky, ve kterých bude alespoň u jedné otázky shledána neodstranitelná neshoda výrobního sortimentu s požadavky technické specifikace