**Dodatečná informace č. 4 k veřejné zakázce ev. č. VZ 492390 „Dodávky regulačních armatur“**

Zadavatel provedl změnu v Kvalifikační dokumentaci v bodě 8.2. Nově budou k podání nabídky osloveni všichni zájemci, kteří splní požadavky KD bez ohledu na nižší hlučnost sestavy (nesmí přesáhnout 80 dB).

Zadavatel současně provedl změnu v bodě 7.4 Kvalifkační dokumentace. Kopie protokolu o měření hluku bude zájemcem předložena nejpozději při auditu ve výrobním závodě.

V Příloze č. 6 KD - "Hodnocení kvalifikace" byla provedena drobná úprava textu z důvodu, že se nebude provádět hodnocení podle nižší hlučnosti.

Zadavatel provedl na základě připomínek změny v Příloze č. 2 Výzvy - "Návrh smlouvy". Změny jsou uvedeny červeně v revizích.

Zadavatel vypustil z Přílohy č. 3 Výzvy - "Tabulka pro hodnocení" údaje o dodacích termínech. Důvodem je skutečnost, že jsou popsány ve změněném návrhu smlouvy.

Zadavatel provedl změnu v TS. Vypustil z ní níže uvedený text v bodě C.2:

* Regulátor musí být v případě poruchy v provedení ,,fail-close“ (uzavřen), pokud se nejedná o sestavu regulátor - monitor.