DOTAZNÍK HODNOCENÍ SHODY S POŽADAVKY TECHNICKÉ SPECIFIKACE

na dodávku trubek z PE100 a PE100RC do společností RWE CZ na roky 2015 a 2016

Technický produktový manažer    		Ing. František HUMHAL

Telefon 0042 0 737 200 797, e-mail frantisek.humhal@rwe.cz

Technický produktový expert		Ing. Roman ŠŤASTNÝ

Telefon 0042 0 602 729 239, e-mail  roman.stastny@rwe.cz

Technický produktový expert		Ing. Vlastimil KRYKORKA

Telefon 0042 0 602 158 661, e-mail vlastimil.krykorka@rwe.cz

ODDÍL I.

OTÁZKY O SPOLEČNOSTI – VÝROBCI PRODUKTU A ÚČASTNÍKOVI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ODDÍL I.

OTÁZKY O SPOLEČNOSTI – VÝROBCI NAKUPOVANÉHO PRODUKTU

| Otázka č. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hodnocení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Text otázky: Název výrobku, obchodní název produktu. |  |  |  |  |  | ANO |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  | Závažnost nízká |  |  |  |
|  |  | Text odpovědi: neopláštěné trubky z PE 100 mají obchodní název : opláštěné trubky z PE 100 mají obchodní název : neopláštěné trubky z PE100RC mají obchodní název : opláštěné trubky z PE100RC mají obchodní název : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Text otázky: Obchodní jméno výrobce, adresa výrobce, adresa výrobního závodu (všech výrobních závodů jejichž produkce je předmětem nabídky) , jména a spojení na kontaktní osoby ve výrobním závodě. |  |  |  |  |  | ANO |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  | Závažnost střední |  |  |  |
|  |  | Text odpovědi: Obchodní jméno výrobce produktu je: Adresa výrobce: Adresa výrobního závodu: Kontaktní osoba 1: Jméno, telefon, e-mail Kontaktní osoba 2: Jméno, telefon, e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Text otázky: Účastník výběrového řízení, adresa, jméno a spojení na kontaktní osobu účastníka výběrového řízení. |  |  |  |  |  | ANO |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  | Závažnost střední |  |  |  |
|  |  | Text odpovědi: Účastník výběrového řízení: Adresa: Kontaktní osoba: Jméno, telefon, e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL II. OTÁZKY O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VÝROBNÍM ZÁVODĚ |  |  |  |  |  |  |
| Otázka č. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hodnocení |  |  |  |
| 4 |  | Text otázky: Jste držiteli certifikátu jakosti? |  |  |  |  |  | ANO |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
| 5 |  | Text otázky: Podle kterého standardu je systém managementu jakosti certifikován? Kopii certifikátu prosím přiložte k dotazníku. |  |  |  |  |  | ANO |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  | Závažnost střední |  |  |  |
|  |  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Text otázky: Jsou veškeré úseky podniku zapojeny do systému managementu jakosti? Pokud ne, uveďte prosím, které úseky mu nepodléhají. |  |  |  |  |  | ANO |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  | Závažnost střední |  |  |  |
|  |  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Text otázky: Uveďte prosím jméno pracovníka odpovědného za systém jakosti a jeho organizační zařazení? |  |  |  |  |  | ANO |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  |  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Text otázky: Komu je pracovník odpovědný za systém jakosti podřízen (jméno a organizační zařazení)? |  |  |  |  |  | ANO |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  |  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Text otázky: Existuje příslušná příručka managementu jakosti s jednoznačnými úpravami kompetencí a odpovědnosti jednotlivých pracovníků? |  |  |  |  |  | ANO |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  | Závažnost střední |  |  |  |
| 10 |  | Text otázky: Jaké úkoly plní oddělení managementu jakosti? - Dokumentace a podávání zpráv - Vypracovávání seznamů specifikací pro výrobu - Vstupní zkoušky materiálu - Zkoušky výrobků ve fázi výroby - Prověrky měřících a kontrolních zařízení - Provádění interních auditů - Analýza a vyhodnocování výsledků zkoušek a z toho vyplývající instrukce k úkonům |  |  |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Závažnost střední |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANO | NE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANO | NE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANO | NE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANO | NE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANO | NE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANO | NE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANO | NE |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Text otázky: Jaké pravomoci má management jakosti? - Zastavit výrobu - Zablokování výrobků v případě zjištěných vad Případné další pravomoci? |  |  |  |  |  |  |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANO | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANO | NE |  |  |  |  |  |
|  |  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Text otázky: Provádíte vy nebo třetí subjekt audity managementu jakosti u svých dodavatelů (výrobce granulátu)? |  |  |  |  |  | ANO |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  | Závažnost střední |  |  |  |
|  |  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ODDÍL III.

OTÁZKY O VSTUPNÍ KONTROLE ZBOŽÍ

ODDÍL III.

OTÁZKY O VSTUPNÍ KONTROLE ZBOŽÍ

| Otázka č. |  |  |  | Hodnocení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Text otázky: Uveďte typy používaných PE granulátů pro výrobu trubek, koextruzi pruhů a ochranných plášťů | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: Pro výrobu trubek PE 100 pro plyn používáme tyto druhy granulátu … Pro výrovu trubek PE100RC pro plyn používáme tyto druhy granulátu … Pro koextruzi pruhů používáme tyto druhy granulátů … Pro výrobu ochranných plášťů používáme … |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Text otázky: Je součástí přejímky granulátu od dodavatele pro každou šarži dodaného granulátu certifikát dle EN 102O4 – 3.1? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
| 15 | Text otázky: Které parametry granulátu měříte ve vlastní laboratoři a s jakou četností? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: U granulátu pro: Výrobu trubek Měříme (ověřujeme měřením): - s četností - s četností Koextruzi pruhů Měříme (ověřujeme měřením): - s četností - s četností Výrobu ochranných plášťů Měříme (ověřujeme měřením): - s četností - s četností |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Text otázky: Které parametry granulátu přejímáte z atestu dodavatele? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: U granulátu pro: Výrobu trubek Přejímáme z atestu dodavatele: Koextruzi pruhů Přejímáme z atestu dodavatele: Výrobu ochranných plášťů Přejímáme z atestu dodavatele: |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Text otázky: Provádíte měření /ověřování měřením/ parametrů dodaných granulátů uvedených v otázce č.15 před uskladněním granulátů? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost střední |  |  |  |
| 18 | Text otázky: Používáte pro výrobu trubek pro plyn recyklovaný materiál? Pokud je Vaše odpověď ano, upřesněte prosím, pro jaký typ trubky, resp. vrstvu | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Text otázky: Skladujete granulát výhradně v silech (dotaz se nevztahuje na granulát pro koextruzi pruhů)? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Text otázky: Skladujete jednotlivé šarže granulátu v silech odděleně? Kolik skladovacích sil vlastníte a jaká je jejich kapacita? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |

ODDÍL IV.

OTÁZKY O SORTIMENTU A OBECNÉM PLNĚNÍ POŽADAVKŮ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

| Otázka č. |  |  |  | Hodnocení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Text otázky: Splňujete v plném rozsahu Technickou specifikaci RWE CZ „Technická specifikace trubek z PE 100, resp. trubek z PE100RC“. Případné odchylky popište. | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Text otázky: Jaké druhy trubek z PE pro plyn vyrábíte? Specifikujte druhy trubek a rozsah vyráběných dimenzí a balení /tyče, náviny/. | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost střední |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Text otázky: Na jakou částku a jakým způsobem je firma pojištěna pro případ škody způsobené jejím vadným výrobkem? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost střední |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Text otázky: Je Vaše současné značení na trubkách v souladu s technickou specifikací RWE CZ? Případné odchylky popište. | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost střední |  |  |  |
|  | Text odpovědi: Barevné provedení/značení trubek pro plyn z materiálu PE100RC s ochranným pláštěm odpovídá technické specifikaci čl. D.6.2 ……. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Text otázky: Jsou výrobky uvedeny na trh v ČR v souladu s platnou legislativou, Zákon č. 22/1997Sb. v platném znění? Pokud ano, přiložte prosím kopie příslušných certifikátů a protokolů. | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Text otázky: Jsou granuláty používané pro výrobu PE trubek pro plyn na aktuálním seznamu asociace PE100+? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Text otázky: Vlastníte doklad o výsledku zkoušek PENT TEST a SIS/DSC provedených v PIB (Polymer Institut Brno) na trubku pro plyn dn 110 z Vaší výroby s datem vystavení dokladu ne starším 18 měsíců? Pokud ano, přiložte prosím kopii. | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Text otázky: Je prováděn externí dohled nad Vašimi výrobky (např. některý certifikační orgán)? Pokud ano, uveďte prosím název auditora. | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost střední |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |

ODDÍL V.

OTÁZKY O VÝROBĚ A ZNAČENÍ VÝROBKŮ

| Otázka č. |  |  |  | Hodnocení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Text otázky: Kolik výrobních linek – extrudérů pro výrobu PE trubek je ve výrobním závodě? Kolik výrobních linek je využíváno pro výrobu trubek pro plyn? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost nízká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Text otázky: Jsou všechny výrobní linky využívané pro výrobu trubek pro plyn vybaveny trvale odlučovači kovů? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Text otázky: Jsou všechny výrobní linky využívané pro výrobu trubek pro plyn vybaveny gravimetrickým dávkováním? Pokud ne, jakým dávkováním jsou vybaveny. | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Text otázky: Jsou všechny výrobní linky využívané pro výrobu trubek pro plyn vybaveny kontinuálním měřením? Které rozměry trubky se průběžně měří elektronicky a v jakých intervalech? Jaká je archivační doba kontinuálního měření? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Text otázky: Které rozměry trubky se kontrolují manuálně a v jakých intervalech? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Text otázky: Jsou trubky pro plyn vyráběny v souladu s ČSN EN 1555 – 2? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Text otázky: Je výrobní (zkoušená) šarže trubek definována v souladu s technickou specifikací RWE? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost střední |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Text otázky: Je trubka označena popisem v souladu s Technickou specifikací RWE CZ? Pokud ne, uveďte odchylky ve značení. | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost střední |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Text otázky: Je trubka označena číslem výrobní šarže? Pokud ne, jak je číslo šarže dohledatelné? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |

ODDÍL VI.

OTÁZKY O ZKOUŠENÍ A DOKUMENTACI VÝROBKŮ

| Otázka č. |  |  |  | Hodnocení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Text otázky: Je kontrola trubek v laboratoři prováděna v předepsané teplotě 23 +- 2°C? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost nízká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Text otázky: Jsou měřící přístroje a měřidla indentifikovatelné a podléhají kontrole | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Text otázky: Které zkoušky provádíte na výrobní šarži trubky ve vlastní laboratoři, s jakou četností? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Text otázky: Které zkoušky provádíte na výrobní šarži trubky v externí laboratoři, s jakou četností | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Text otázky: Jsou výrobky kontrolovány před jejich expedicí? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Text otázky: Jak je zabezpečeno, aby výrobky u kterých nebyly dokončeny všechny zkoušky nebyly předčasně vyexpedovány? Uveďte způsob zabezpečení. | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Text otázky: Disponujete protokoly (kopie) o zkouškách granulátu podle ČSN EN 1555-1? Zkouška „Pevnost v tahu svaru na tupo“, a to na trubce z každého typu granulátu, v intervalu 1 x za rok? Zkouška „Hydrostatická pevnost po stlačení – 80°C/165 hodin“, a to na trubce z každého typu granulátu, v intervalu 1 x za rok? Uveďte prosím data posledních zkoušek. | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Text otázky: Jaká laboratoř bude provádět dlouhodobé zkoušky požadované u trubek z materiálu PE100RC? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: Zkouška; Bez opláštění; S opláštěním; Předpokládaná laboratoř. PENT; Ano; Ano. 2NCT; Ano; Ano. PLT; Ano; Ano (na trubce bez pláště). Penetrační zkouška; Ano; Ano. Zk odolnosti pláště proti vrypům; Ne; ano. |  |  |  |  |  |

ODDÍL VII.

OTÁZKY O INSPEKČNÍM CERTIFIKÁTU VÝROBKU

| Otázka č. |  |  |  |  | Hodnocení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Text otázky: Vystavujete ke každé výrobní šarži trubky inspekční certifikát dle EN 10204 – 3.1? | ANO |  |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Text otázky: Je inspekční certifikát pro trubky vyrobené pro plyn pro RWE CZ v českém jazyce? | ANO |  |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Text otázky: Obsahuje inspekční certifikát následující údaje? - Požadované a naměřené hodnoty provedených zkoušek na granulátu - Požadované a naměřené údaje provedených zkoušek na trubce - Systém popisu a značení trubek - Podpis podnikové zkušebny |  |  |  | A | B | C | D |
|  |  | ANO | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  |  | ANO | NE |  |  |  |  |  |
|  |  | ANO | NE |  |  |  |  |  |
|  |  | ANO | NE |  |  |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |  |

ODDÍL VIII.

OTÁZKY O SKLADOVÁNÍ A BALENÍ

| Otázka č. |  |  |  | Hodnocení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Text otázky: Jsou vyrobené trubky pro plyn před úspěšným dokladováním zkoušek skladovány odděleně nebo jinak zajištěny před expedicí (po dobu zkoušek). | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Text otázky: Jsou všechny trubky pro plyn opatřeny transportními víčky? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost střední |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Text otázky: Jsou všechny vinuté trubky pro plyn skladovány konci směrem dolů? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost střední |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Text otázky: Jsou tyčové trubky skladovány ve svazcích „rám na rám“? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |

ODDÍL IX.

OTÁZKY O DODÁVCE A PŘEPRAVĚ

| Otázka č. |  |  |  |  | Hodnocení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Text otázky: Jaká je dodací lhůta pro dodávku většího množství PE trubek na kterékoliv místo v ČR? - Do 24 hodin - Do 48 hodin - Do 3 dnů - Do 5 dnů |  |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  |  | Závažnost nízká |  |  |  |
|  |  | ANO | NE |  |  |  |  |  |
|  |  | ANO | NE |  |  |  |  |  |
|  |  | ANO | NE |  |  |  |  |  |
|  |  | ANO | NE |  |  |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Text otázky: Využíváte mezisklady na území ČR? | ANO |  |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  |  | Závažnost nízká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Text otázky: Dopravu trubek na místo určení zajišťujete vlastní dopravou? Pokud ne, popište prosím Váš logistický model. | ANO |  |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  |  | Závažnost střední |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Text otázky: Je součástí každé dodávky PE trubek pro plyn pro RWE CZ atest (inspekční certifikát dle EN 10204 -3.1 vystavený pro každou výrobní šarži trubek, která je předmětem dodávky)? Pokud ne, uveďte způsob a prodlevu doručení této dokumentace dodávky. | ANO |  |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |  |

ODDÍL X.

OTÁZKY O DODÁVCE A PŘEPRAVĚ

| Otázka č. |  |  |  | Hodnocení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Text otázky: Má výrobce zpracován montážní návod pro všechny typy trubek? Je tento návod distribuován s výrobky nebo je dostupný např. na webu výrobce v českém jazyce? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Text otázky: Má výrobce zpracovány podmínky pro stlačení trubek? Je tento návod distribuován s výrobky nebo je dostupný např. na webu výrobce v českém jazyce? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Text otázky: Obsahuje montážní návod teploty montáže a svařovací teploty? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Text otázky: Obsahuje montážní návod způsoby pokládky a zemní práce? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Text otázky: Je nutné obsypávat spojovací prvky z PE jiným materiálem než trubky? Pokud ano, specifikujte druh popř. zrnitost obsypu. | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost střední |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Text otázky: Respektuje montážní návod zákony a předpisy (Technická pravidla) České republiky? | ANO |  | A | B | C | D |
|  |  | NE |  | Závažnost vysoká |  |  |  |
|  | Text odpovědi: |  |  |  |  |  |  |

Toto je poslední otázka v dotazníku, má číslo 62.

Další sdělení výrobce:

==================================================================================

Dotazník hodnocení shody s požadavky technické specifikace

pro výběrové řízení na dodávku PE trubek z materiálů PE100 (vč. opláštěných) a PE100RC.

vyplnil : _________________________________ ___________________________

jméno, příjmení                                                   podpis

V ________________ dne__________________

Instrukce k vyplnění dotazníku:

- Dotazník vyplňujte prosím podle skutečnosti v elektronické podobě. Texty otázek není povoleno modifikovat.

- Dotazy, které je možno zodpovědět ANO/NE (jedna z možností) např. dotaz č. 62 vyplňujte prosím tak, že políčko s údajem, který odpovídá skutečnost (např. obdélník s textem „ANO“) přeškrtnete v obou diagonálách (jako na tiketu) např. vložením čar v MS Word.

- Dotazy, které je možno zodpovědět pouze slovním popisem (např. dotaz č. 16) prosím odpovídejte do kolonky „Text odpovědi“.

- Dotazy, které je možné odpovědět kombinací obou způsobů viz. výše vyplňte prosím analogicky (ANO, resp. NE + slovní popis)

- Pravou část dotazníku s názvem „Hodnocení“ prosím ponechte bez povšimnutí. Její vyhodnocení bude předmětem práce auditního týmu.

- Podpisem na konci dotazníku potvrzujete skutečnost, že jste dotazník vypracoval podle aktuální reality k datu vyplnění dotazníku, která je Vám známa. Skutečnosti uvedené v dotazníku budou předmětem fyzické kontroly auditním týmem ve výrobním závodě.

- V případě, že shledáte při vypracovávání dotazníku nějakou nejasnost, formulujte prosím Váš požadavek na upřesnění textace konkrétního dotazu písemně (např. Dotaz č. 57; pro jednoznačné zodpovězení dotazu je nutno dopřesnit, zda se jedná o všechny vyráběné PE trubky nebo pouze o PE trubky pro plyn) a adresujte jej kontaktní osobě pro toto výběrové řízení.

- Jednotlivé dotazy uvedené v dotazníku mají různou závažnost (nízká – střední – vysoká). Toto rozdělení je provedeno pro účely hodnocení. Vyplňujte prosím všechny dotazy podle skutečnosti.

- Účelem dotazníku je zjistit míru shody výrobní praxe konkrétního závodu s požadavky technické specifikace RWE CZ.

- Po vyplnění dotazník vytiskněte, podepište a přiložte k žádosti pro výběrové řízení.