**Dotaz č. 1 k veřejné zakázce "Dodávky PE trubek", evid.č. VZ 506231.**

Dotaz č. 1: Mám dotaz ohledně tendru PE potrubí – část zakázky č.2 je vypsána pro dimenze d 315-500mm – ve výrobním závodu XXX ( který je prekvalifikován pro dodávky RWE v ČR ) vyrábíme do dimenze d 450mm. Lze se zúčastnit bez dimenze d 500mm?

Nebo musíme kvůli dimenzi d 500mm žádost rozšířit o výrobní závod XXX, kde vyrábíme do 1.200mm?

Odpověď na dotaz č. 1: ano, lze se zúčastnit bez dimenze d 500mm. Pro 2. část zakázky požadujeme PE trubky pouze do dimenze d 450 mm, větší dimenze žadatel nemusí nabídnout.

Pro Vaši info povinné dimenze najdete v Příloze č. 3 Výzvy "Tabulka pro hodnocení - PE trubky dn ≥ 315 ".