## List1
Příloha č. 6
Kód | Druh TA | Text technické anomálie | Zadávání anomálií odečítačem | Umístění anomálie v terminále (obrazovka)
101 | Anomálie přístroje | Měřidlo poškozeno | Zadává se pokud je opticky vidět nějaká deformace měřidla, která má vliv na jeho činnost či při zjištění porušené plomby na číselníku. | Karta "Odečet" - anomálie
102 |  | Měřidlo nepočítá | Zadává se pokud při zapnutých spotřebičích dochází k neotáčení číselníku na měřidle. | Karta "Odečet" - anomálie
103 |  | Plomba na těle plynoměru poškozena | Zadává se v případě, pokud je poškozena plomba na těle měřidla. ( ochrané známky, montované od výrobce) | Karta "Plynoměr"
104 |  | Porušena holografická známka | Zadává se při poškozené či chybějící (avizované v terminále) holografické známce | Kontola holografických známek
106 |  | Prošlý cejch | zadává se v případě, že již měřidlo nemá platné osvědčení (cejchu) | Karta "Odečet" - anomálie
107 |  | Čárový kód poškozen nebo chybí | Zadává se pokud na těle měřidla chybí nebo je poškozen čárový kód na identifikaci měřidla přes čtečku na terminále | Karta "Výpis OJ"
108 |  | Číslo měřidla nesouhlasí | Zadává se pokud nesouhlasí číslo měřidla v terminálu s číslem na fyzicky kontrolovaném měřidle | Přepisem původního výrobního čísla v terminálu za skutečné
109 |  | Měřidlo nenalezeno
110 |  | Nelze odečíst - nečitelné | Zadává se, pokud nelze odečíst stav z číselníku měřidla (např. nekorektně otočené válečky, nečitelné číslice) | Karta "Odečet" - anomálie
111 |  | Samoodečet nahlášen odečítači | zadává se volbou Typ odečtu (Samoodečet) | Karta "Odečet"
112 |  | Plynoměr - povrchová koroze | Zadává se při zjištění koroze na kovových měřidlech | Karta "Odečet" - anomálie
113 |  | Plynoměr - Hloubková koroze | Zadává se při zjištění závažné koroze na kovových měřidlech | Karta "Odečet" - anomálie
201 | Anomálie objektu | Nelze odečíst - nenalezen | Zadává se v případech, kde je požadavek odečíst měřidlo, ale fyzicky jej nelze dohledat. Lze provést i bez odečtu stavu na měřidle. | Karta "Odečet" - anomálie
202 |  | Nelze odečíst - nepřístupný | Zadává se v případech, kde je měřidlo, nepřístupné pro fyzický odečet (např. opuštěné budovy apod.) Lze provést i bez odečtu stavu na měřidle. | Karta "Odečet" - anomálie
203 |  | Odmítnut přístup | inforamace pro RWE
204 |  | Zákazník nepřítomen | informace pro odečítače
205 |  | Chyba v umístění v itineráři | Nahlásí technikovi a doporučí umístění
206 |  | Chybná adresa | Zadává se při zjištění chybné adresy měřícího místa, než je uvedeno v terminále | Karta "Měřící místo"
301 | Anomálie Umístění přístroje | Plomba ochozu poškozena | Zadává se při porušené nebo chybějící (avizovaná v terminálu) plombě na vstupu či výstupu měřidla. Montované při namontu měřidla. | Kontrola 2D plomb
302 |  | Změna umístění měřidla - vně | Povinný údaj, který ovlivňuje výpočet spotřeby (koeficient). Zadává se vždy. | karta "Měřící místo"
303 |  | Změna umístění měřidla - uvnitř | Povinný údaj, který ovlivňuje výpočet spotřeby (koeficient). Zadává se vždy | karta "Měřící místo"
Deatailně bude vysvtleno na školení.