## List1
Příloha č. 3 k rámcové smlouvě na dodávky kulových kohoutů
Provozní skladové zásoby
Prodávající je povinen po dobu platnosti Smlouvy bezplatně držet skladem pro potřeby Kupujícího (zejména pro případ havárií) níže uvedené armatury.
Standard kulových kohoutů - skladové zásoby
DN | PN | přivařovací provedení |  |  | min. počet ks skladem |  | počet ks celkem
|  | vnější průměr | tloušťka stěny | materiál | přírubové | přivařovací
50 | 40 | 60.3 | 3.6 | L 245 NE/ME | 2 | 2 | 4
80 | 40 | 88.9 | 4 | L 245 NE/ME | 2 | 2 | 4
100 | 40 | 114.3 | 4 | L 245 NE/ME | 2 | 2 | 4
150 | 40 | 168.3 | 4.5 | L 245 NE/ME | 0 | 1 | 1
200 | 40 | 219.1 | 6.3 | L 245 NE/ME | 0 | 1 | 1
300 | 40 | 323.9 | 7.1 | L 360 NE/ME | 0 | 1 | 1
500 | 40 | 508 | 7.1 | L 360 NE/ME | 0 | 1 | 1
16
Prodávající musí zajistit vyskladnění (předání Kupujícímu) kterékoliv z uvedených armaturu nejpozději do 5 pracovních dní od oznámení.