## RM
1. | Rozváděče
1.1 | Rozváděč RM6
Stávající oceloplechový rozvaděč
P.č. | OZNAČENÍ DÍLU | TYP | POPIS DÍLU | VÝROBCE | KS
| =RM6+-KTE10 | MINICAS II | STROJNÍ DODÁVKA |  | 1
| =RM6+-KTE10 | 90.21 | Patice na DIN lištu, 11 kolíků | FINDER | 1
| =RM6+-Q10 | GZ1 M10 | Motorový jistič 4÷6.3A | TEL | 1
| =RM6+-Q10 | GZ1 AN11 | Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 1Z/1V | TEL | 1
| =RM6+-Q13 | GZ1 M04 | Motorový jistič 0.40÷0.63A | TEL | 1
| =RM6+-Q13 | GZ1 AN11 | Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 1Z/1V | TEL | 1
| =RM6+-Q14 | GZ1 M04 | Motorový jistič 0.40÷0.63A | TEL | 1
| =RM6+-Q14 | GZ1 AN11 | Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 1Z/1V | TEL | 1
| =RM6+-Q15 | GZ1 M04 | Motorový jistič 0.40÷0.63A | TEL | 1
| =RM6+-Q15 | GZ1 AN11 | Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 1Z/1V | TEL | 1
| =RM6+-Q16 | GZ1 M04 | Motorový jistič 0.40÷0.63A | TEL | 1
| =RM6+-Q16 | GZ1 AN11 | Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 1Z/1V | TEL | 1
| =RM6+-Q17 | GZ1 M04 | Motorový jistič 0.40÷0.63A | TEL | 1
| =RM6+-Q17 | GZ1 AN11 | Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 1Z/1V | TEL | 1
| =RM6+-Q18 | GZ1 M04 | Motorový jistič 0.40÷0.63A | TEL | 1
| =RM6+-Q18 | GZ1 AN11 | Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 1Z/1V | TEL | 1
| =RM6+-Q19 | GZ1 M04 | Motorový jistič 0.40÷0.63A | TEL | 1
| =RM6+-Q19 | GZ1 AN11 | Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 1Z/1V | TEL | 1
| =RM6+-Q20 | GZ1 M04 | Motorový jistič 0.40÷0.63A | TEL | 1
| =RM6+-Q20 | GZ1 AN11 | Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 1Z/1V | TEL | 1
| =RM6+-SBE10 | MTX-10-TE | Ovládací-modul tlačítko do 25A, zelené | OEZ | 1
| =RM6+-X1.10 | SAK 2.5/35 | Průchozí řadová svorka | WEIDM | 3
| =RM6+-X3.10 | SAK 2.5/35 | Průchozí řadová svorka | WEIDM | 2
| =RM6+-XDI11 | SAK 2.5/35 | Průchozí řadová svorka | WEIDM | 9
| =RM6+-XDI12 | SAK 2.5/35 | Průchozí řadová svorka | WEIDM | 9
1.2 | Rozváděč RM8
Stávající oceloplechový rozvaděč
P.č. | OZNAČENÍ DÍLU | TYP | POPIS DÍLU | VÝROBCE | KS
1 | =RM8+-FU80 | PV22 63A gG | Pojistková vložka 63A gG, všeobecné použití, vel. 22×58 | OEZ | 3
2 | =RM8+-FU82 | PV22 63A gG | Pojistková vložka 63A gG, všeobecné použití, vel. 22×58 | OEZ | 3
3 | =RM8+-KA80.6 | 55.34.8.230.0050 | Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED | FINDER | 1
4 | =RM8+-KA80.6 | 94.04 | Patice na DIN lištu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 | FINDER | 1
5 | =RM8+-KA82.6 | 55.34.8.230.0050 | Relé, 4P, In=5A, 250V, Uc=230V AC, LED | FINDER | 1
6 | =RM8+-KA82.6 | 94.04 | Patice na DIN lištu, pro relé 55.32, 55.34, 85.32, 85.3 | FINDER | 1
7 | =RM8+-Q81 | GZ1 M02 | Motorový jistič 0.16÷0.25A | TEL | 1
8 | =RM8+-Q81 | GZ1 AN11 | Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 1Z/1V | TEL | 1
1.3 | Rozváděč RM9
Stávající oceloplechový rozvaděč
P.č. | OZNAČENÍ DÍLU | TYP | POPIS DÍLU | VÝROBCE | KS
1 | =RM9+-FU011 | PV22 25A gG | Pojistková vložka 25A gG, všeobecné použití, vel. 22×58 | OEZ | 3
2 | =RM9+-FU012 | OPV10/3 | Pojistkový odpínač, velikost 10, 3-pólové provedení | OEZ | 1
3 | =RM9+-FU012 | PV10 16A gG | Pojistková vložka 16A gG, všeobecné použití, vel. 10×38 | OEZ | 3
4 | =RM9+-FU013 | OPV10/3 | Pojistkový odpínač, velikost 10, 3-pólové provedení | OEZ | 1
5 | =RM9+-FU013 | PV10 16A gG | Pojistková vložka 16A gG, všeobecné použití, vel. 10×38 | OEZ | 3
6 | =RM9+-KARM21.1 | 39.11.0.024.0060 | Vazební člen, 1P, In=6A, 250V, Uc=24V DC | FINDER | 1
7 | =RM9+-KARM21.2 | 39.11.0.024.0060 | Vazební člen, 1P, In=6A, 250V, Uc=24V DC | FINDER | 1
8 | =RM9+-X1 | SAK 4/35 | Průchozí řadová svorka | WEIDM | 9
9 | =RM9+-X24 | SAK 2.5/35 | Průchozí řadová svorka | WEIDM | 1
10 | =RM9+-XDI20 | SAK 2.5/35 | Průchozí řadová svorka | WEIDM | 2
11 | =RM9+-XDI21 | SAK 2.5/35 | Průchozí řadová svorka | WEIDM | 2
12 | =RM9+-XDI22 | SAK 2.5/35 | Průchozí řadová svorka | WEIDM | 1
13 | =RM9+-XDO21 | SAK 2.5/35 | Průchozí řadová svorka | WEIDM | 3

## Dodávky
2. | Softstartéry GSxx
2.1 | =RM8-GS80 | 3RW4036-1TB14 | Sirius softstarter, 45A, S0, 22kW/400VAC, ovl. 230V |  | 1 | ks
2.2 | =RM8-GS82 | 3RW4036-1TB14 | Sirius softstarter, 45A, S0, 22kW/400VAC, ovl. 230V |  | 1 | ks
3. | Ovládací skříňky
3.1 | +T-MS13
Stávající skříň - doplnění
P.č. | OZNAČENÍ DÍLU | TYP | POPIS DÍLU | VÝROBCE | KS
1 | =RM6+T-SA13.5 | M22S-WRK3 | Třípolohová ovládací hlavice | MOELLER | 1
2 | =RM6+T-SA13.5 | M22-A | Upevňovací adaptér pro čelní upevnění | MOELLER | 1
3 | =RM6+T-SA13.5 | M22-K10 | Kontaktní prvek 1Z, šroubové svorky | MOELLER | 2
4 | =RM6+T-SA13.5 | ZB5 SZ3 | Zaslepovací zátka Φ22mm | TEL | 1
5 | =RM6+T-SA14.5 | M22S-WRK3 | Třípolohová ovládací hlavice | MOELLER | 1
6 | =RM6+T-SA14.5 | M22-A | Upevňovací adaptér pro čelní upevnění | MOELLER | 1
7 | =RM6+T-SA14.5 | M22-K10 | Kontaktní prvek 1Z, šroubové svorky | MOELLER | 2
8 | =RM6+T-SA14.5 | ZB5 SZ3 | Zaslepovací zátka Φ22mm | TEL | 1
3.2 | +T-MS15
Stávající skříň - doplnění
P.č. | OZNAČENÍ DÍLU | TYP | POPIS DÍLU | VÝROBCE | KS
1 | =RM6+T-SA15.5 | M22S-WRK3 | Třípolohová ovládací hlavice | MOELLER | 1
2 | =RM6+T-SA15.5 | M22-A | Upevňovací adaptér pro čelní upevnění | MOELLER | 1
3 | =RM6+T-SA15.5 | M22-K10 | Kontaktní prvek 1Z, šroubové svorky | MOELLER | 2
4 | =RM6+T-SA15.5 | ZB5 SZ3 | Zaslepovací zátka Φ22mm | TEL | 1
5 | =RM6+T-SA16.5 | M22S-WRK3 | Třípolohová ovládací hlavice | MOELLER | 1
6 | =RM6+T-SA16.5 | M22-A | Upevňovací adaptér pro čelní upevnění | MOELLER | 1
7 | =RM6+T-SA16.5 | M22-K10 | Kontaktní prvek 1Z, šroubové svorky | MOELLER | 2
8 | =RM6+T-SA16.5 | ZB5 SZ3 | Zaslepovací zátka Φ22mm | TEL | 1
3.3 | +T-MS17
Stávající skříň - doplnění
P.č. | OZNAČENÍ DÍLU | TYP | POPIS DÍLU | VÝROBCE | KS
1 | =RM6+T-SA17.5 | M22S-WRK3 | Třípolohová ovládací hlavice | MOELLER | 1
2 | =RM6+T-SA17.5 | M22-A | Upevňovací adaptér pro čelní upevnění | MOELLER | 1
3 | =RM6+T-SA17.5 | M22-K10 | Kontaktní prvek 1Z, šroubové svorky | MOELLER | 2
4 | =RM6+T-SA17.5 | ZB5 SZ3 | Zaslepovací zátka Φ22mm | TEL | 1
5 | =RM6+T-SA18.5 | M22S-WRK3 | Třípolohová ovládací hlavice | MOELLER | 1
6 | =RM6+T-SA18.5 | M22-A | Upevňovací adaptér pro čelní upevnění | MOELLER | 1
7 | =RM6+T-SA18.5 | M22-K10 | Kontaktní prvek 1Z, šroubové svorky | MOELLER | 2
8 | =RM6+T-SA18.5 | ZB5 SZ3 | Zaslepovací zátka Φ22mm | TEL | 1
3.4 | +T-MS19
Stávající skříň - doplnění
P.č. | OZNAČENÍ DÍLU | TYP | POPIS DÍLU | VÝROBCE | KS
1 | =RM6+T-SA19.5 | M22S-WRK3 | Třípolohová ovládací hlavice | MOELLER | 1
2 | =RM6+T-SA19.5 | M22-A | Upevňovací adaptér pro čelní upevnění | MOELLER | 1
3 | =RM6+T-SA19.5 | M22-K10 | Kontaktní prvek 1Z, šroubové svorky | MOELLER | 2
4 | =RM6+T-SA19.5 | ZB5 SZ3 | Zaslepovací zátka Φ22mm | TEL | 1
5 | =RM6+T-SA20.5 | M22S-WRK3 | Třípolohová ovládací hlavice | MOELLER | 1
6 | =RM6+T-SA20.5 | M22-A | Upevňovací adaptér pro čelní upevnění | MOELLER | 1
7 | =RM6+T-SA20.5 | M22-K10 | Kontaktní prvek 1Z, šroubové svorky | MOELLER | 2
8 | =RM6+T-SA20.5 | ZB5 SZ3 | Zaslepovací zátka Φ22mm | TEL | 1
4. | Přechodové krabice
4.1 | +T-MX10
Krytí: IP66/00
Vývody: Dolů
P.č. | OZNAČENÍ DÍLU | TYP | POPIS DÍLU | VÝROBCE | KS
1 | =RM6+T-MX10 | KF 9060 | Rozvodka, plastová, šedá, bez svorek, IP65/LES | HENSEL | 1
2 | =RM6+T-MX10 | SAK 2.5/35 | Průchozí řadová svorka | WEIDM | 5
3 | =RM6+T-MX10 | EK 2.5/35 | Zemnící svorka | WEIDM | 1
4 | =RM6+T-MX10 | ASM 20 | Ucpávková vývodka, IP65, 6.5÷13.5mm, M20x1.5 | HENSEL | 1
5 | =RM6+T-MX10 | ASM 25 | Ucpávková vývodka, IP65, 10÷17mm, M25x1.5 | HENSEL | 2
5. | Kabely
5.1 | CMFM-X 12x1 |  |  |  | 325 | m | 322
5.2 | CMFM-X 2x1 |  |  |  | 90 | m | 90
5.3 | CMSM 4Bx1,5 |  |  |  | 70 | m | 66
5.4 | CMSM 4Dx0,75 |  |  |  | 70 | m | 66
5.5 | CYKY-J 12x1,5 |  |  |  | 215 | m | 212
5.6 | CYKY-J 3x1,5 |  |  |  | 10 | m | 10
5.7 | CYKY-J 4x1,5 |  |  |  | 255 | m | 252
5.8 | CYKY-J 4x16 |  |  |  | 10 | m | 10
5.9 | CYKY-J 4x4 |  |  |  | 70 | m | 68
5.10 | CYKY-J 5x4 |  |  |  | 325 | m | 322
5.11 | CYY 2,5 zžl |  |  |  | 25 | m
5.12 | CYY 4 zžl |  |  |  | 25 | m
6. | Montážní materiál - kabelové trasy
6.1 | Kabelová chránička DN50 |  |  |  | 65 | m
6.2 | Kabelová chránička DN40 |  |  |  | 50 | m
6.3 | Pevná trubka, UV stabilní, DN16, vč. úchytného materiálu |  |  |  | 5 | m
6.4 | Pevná trubka, UV stabilní, DN20, vč. úchytného materiálu |  |  |  | 20 | m
6.5 | Pevná trubka, UV stabilní, DN25, vč. úchytného materiálu |  |  |  | 10 | m
6.6 | Pancéřová hadice z PVC ohebná, DN20, UV stabilní |  |  |  | 20 | m
6.7 | Pancéřová hadice z PVC ohebná, DN25, UV stabilní |  |  |  | 20 | m
6.8 | Kabelový žlab drátový, nerez, včetně víka a příslušenství, velikost 50x50 |  |  |  | 150 | m
6.9 | Nerez konstrukce se stříškou pro MS nebo zásuvkovou skříň |  |  |  | 7 | ks
6.10 | Ostatní pomocný materiál |  |  |  | 1 | set
7. | Ostatní
7.1 | Protlak DN80 |  |  |  | 8 | m
7.2 | Výkop 500x900mm včetně záhozu, výstražné fólie, zatravnění a zalití vodou |  |  |  | 100 | m
7.3 | Protipožární ucpávka pod rozváděč, přes stěnu a strop |  |  |  | 5 | ks
7.4 | Utěsněný průraz v cihlovém zdivu |  |  |  | 5 | ks
7.5 | Vodotěsné prostupy kabelů |  |  |  | 3 | ks

## Kabely
8. | Seznam kabelů
8.1 | Rozváděč RM6
P.č. | Kabel | Od | Do | Typ | Žíly | Průřez | Délka | Poznámka | Typ | Délka | Typ | Data | Celkem
1 | =RM6-WL10.1 | =RM6+-X1.10 | =RM6+T-MX10-X | CYKY-J | 4 | 1.5 | 80 |  | CYKY-J 4x1.5 | 80 | CMFM-X 12x1 | Součet z Délka | 322
2 | =RM6-WL13.1 | =RM6+-X1.13, X3.13 | =RM6+T-M13 | CYKY | 19C | 1.5 |  | stávající | CYKY 19Cx1.5 | 0 |  | Počet z Délka2 | 5
3 | =RM6-WL14.1 | =RM6+-X1.14, X3.14 | =RM6+T-M14 | CYKY | 19C | 1.5 |  | stávající | CYKY 19Cx1.5 | 0 | CMFM-X 2x1 | Součet z Délka | 90
4 | =RM6-WL15.1 | =RM6+-X1.15, X3.15 | =RM6+T-M15 | CYKY | 19C | 1.5 |  | stávající | CYKY 19Cx1.5 | 0 |  | Počet z Délka2 | 2
5 | =RM6-WL16.1 | =RM6+-X1.15, X3.16 | =RM6+T-M16 | CYKY | 19C | 1.5 |  | stávající | CYKY 19Cx1.5 | 0 | CMSM 4Bx1,5 | Součet z Délka | 66
6 | =RM6-WL17.1 | =RM6+-X1.17, X3.17 | =RM6+T-M17 | CYKY | 19C | 1.5 |  | stávající | CYKY 19Cx1.5 | 0 |  | Počet z Délka2 | 4
7 | =RM6-WL18.1 | =RM6+-X1.18, X3.18 | =RM6+T-M18 | CYKY | 19C | 1.5 |  | stávající | CYKY 19Cx1.5 | 0 | CMSM 4Dx0,75 | Součet z Délka | 66
8 | =RM6-WL19.1 | =RM6+-X1.19, X3.19 | =RM6+T-M19 | CYKY | 19C | 1.5 |  | stávající | CYKY 19Cx1.5 | 0 |  | Počet z Délka2 | 4
9 | =RM6-WL20.1 | =RM6+-X1.20, X3.20 | =RM6+T-M20 | CYKY | 19C | 1.5 |  | stávající | CYKY 19Cx1.5 | 0 | CYKY-J 12x1,5 | Součet z Délka | 212
10 | =RM6-WLRM19.1 | =RM6+-X1 | =RM6+RM19.1-XL0 | CYKY-J | 5 | 4 | 80 |  | CYKY-J 5x4 | 80 |  | Počet z Délka2 | 6
11 | =RM6-WLRM19.2 | =RM6+-X1 | =RM6+RM19.2-XL0 | CYKY-J | 5 | 4 | 80 |  | CYKY-J 5x4 | 80 | CYKY-J 3x1,5 | Součet z Délka | 10
12 | =RM6-WS10.1 | =RM6+-X2.10 | =RM6+T-MS10 | CYKY | 12C | 1.5 |  | stávající | CYKY 12Cx1.5 | 0 |  | Počet z Délka2 | 1
13 | =RM6-WS10.2 | =RM6+-X3.10 | =RM6+T-MX10-X | CMFM-X | 2 | 1 | 80 |  | CMFM-X 2x1 | 80 | CYKY-J 4x1,5 | Součet z Délka | 252
14 | =RM6-WS13.1 | =RM6+-X2.13, X2.14 | =RM6+T-MS13 | CYKY | 19C | 1.5 |  | stávající | CYKY 19Cx1.5 | 0 |  | Počet z Délka2 | 5
15 | =RM6-WS15.1 | =RM6+-X2.15, X2.16 | =RM6+T-MS15 | CYKY | 19C | 1.5 |  | stávající | CYKY 19Cx1.5 | 0 | CYKY-J 4x16 | Součet z Délka | 10
16 | =RM6-WS17.1 | =RM6+-X2.17, X2.18 | =RM6+T-MS17 | CYKY | 19C | 1.5 |  | stávající | CYKY 19Cx1.5 | 0 |  | Počet z Délka2 | 1
17 | =RM6-WS19.1 | =RM6+-X2.19, X2.20 | =RM6+T-MS19 | CYKY | 19C | 1.5 |  | stávající | CYKY 19Cx1.5 | 0 | CYKY-J 4x4 | Součet z Délka | 68
18 | =RM6-WSRM19.1 | =RM6+-XDI19.1 | =RM6+RM19.1-XS10 | CMFM-X | 12 | 1 | 80 |  | CMFM-X 12x1 | 80 |  | Počet z Délka2 | 2
19 | =RM6-WSRM19.2 | =RM6+-XDI19.2 | =RM6+RM19.2-XS10 | CMFM-X | 12 | 1 | 80 |  | CMFM-X 12x1 | 80 | CYKY-J 5x4 | Součet z Délka | 322
[12 empty] | Počet z Délka2 | 5
8.2 | Rozváděč RM8 | [9 empty] | Celkem Součet z Délka |  | 1418
P.č. | Kabel | Od | Do | Typ | Žíly | Průřez | Délka | Poznámka |  |  | Celkem Počet z Délka2 |  | 35
1 | =RM8-WL80.1 | =RM8+-X1.80 | =RM8+T-M80 | CYKY-J | 4 | 16 | 10 |  | CYKY-J 4x16 | 10
2 | =RM8-WL81.1 | =RM8+-X1.81 | =RM8+T-M81 | CYKY-J | 3 | 1.5 | 10 |  | CYKY-J 3x1.5 | 10
3 | =RM8-WSS80.1 | =RM8+T-M80 (PTC) | =RM8+-GS80 | CMFM-X | 2 | 1 | 10 |  | CMFM-X 2x1 | 10
8.3 | Rozváděč RM9
P.č. | Kabel | Od | Do | Typ | Žíly | Průřez | Délka | Poznámka
1 | =RM9-WLRM20 | =RM9+-X1 | =RM9+RM20-X01 | CYKY-J | 5 | 4 | 52 |  | CYKY-J 5x4 | 52
2 | =RM9-WLRM21 | =RM9+-X1 | =RM9+RM21-MX1-X1 | CYKY-J | 5 | 4 | 60 |  | CYKY-J 5x4 | 60
3 | =RM9-WLRM22 | =RM9+-X1 | =RM9+RM22-X01 | CYKY-J | 5 | 4 | 50 |  | CYKY-J 5x4 | 50
4 | =RM9-WSRM20 | =RM9+-XDI | =RM9+RM20-X10 | CMFM-X | 12 | 1 | 52 |  | CMFM-X 12x1 | 52
5 | =RM9-WSRM21 | =RM9+-XDI, XDO | =RM9+RM21-MX1-X1 | CMFM-X | 12 | 1 | 60 |  | CMFM-X 12x1 | 60
6 | =RM9-WSRM22 | =RM9+-XDI22 | =RM9+RM22-X02 | CMFM-X | 12 | 1 | 50 |  | CMFM-X 12x1 | 50
8.4 | Rozváděč RM19.1
P.č. | Kabel | Od | Do | Typ | Žíly | Průřez | Délka | Poznámka
1 | =RM19.1-WL21 | =RM19.1+-X21 | =RM19.1+T-M21 | CYKY-J | 4 | 1,5 | 49 |  | CYKY-J 4x1,5 | 49
2 | =RM19.1-WL22 | =RM19.1+-X22 | =RM19.1+T-M22 | CMSM | 4B | 1,5 | 20 |  | CMSM 4Bx1,5 | 20
3 | =RM19.1-WL23 | =RM19.1+-X23 | =RM19.1+T-M23 | CYKY-J | 4 | 1,5 | 37 |  | CYKY-J 4x1,5 | 37
4 | =RM19.1-WL24 | =RM19.1+-X24 | =RM19.1+T-M24 | CMSM | 4B | 1,5 | 13 |  | CMSM 4Bx1,5 | 13
5 | =RM19.1-WS22 | =RM19.1+-XS22 | =RM19.1+T-M22 | CMSM | 4D | 0,75 | 20 |  | CMSM 4Dx0,75 | 20
6 | =RM19.1-WS24 | =RM19.1+-XS24 | =RM19.1+T-M24 | CMSM | 4D | 0,75 | 13 |  | CMSM 4Dx0,75 | 13
7 | =RM19.1-WS01.1 | =RM19.1+-XS01.1 | =RM19.1+T-MS01.1 | CYKY-J | 12 | 1,5 | 20 |  | CYKY-J 12x1,5 | 20
8 | =RM19.1-WS01.2 | =RM19.1+-XS01.2 | =RM19.1+T-MS01.2 | CYKY-J | 12 | 1,5 | 37 |  | CYKY-J 12x1,5 | 37
9 | =RM19.1-WS01.3 | =RM19.1+-XS01.3 | =RM19.1+T-MS01.3 | CYKY-J | 12 | 1,5 | 49 |  | CYKY-J 12x1,5 | 49
8.5 | Rozváděč RM19.2
P.č. | Kabel | Od | Do | Typ | Žíly | Průřez | Délka | Poznámka
1 | =RM19.2-WL25 | =RM19.2+-X25 | =RM19.2+T-M25 | CYKY-J | 4 | 1,5 | 37 |  | CYKY-J 4x1,5 | 37
2 | =RM19.2-WL26 | =RM19.2+-X26 | =RM19.2+T-M26 | CMSM | 4B | 1,5 | 13 |  | CMSM 4Bx1,5 | 13
3 | =RM19.2-WL27 | =RM19.2+-X27 | =RM19.2+T-M27 | CYKY-J | 4 | 1,5 | 49 |  | CYKY-J 4x1,5 | 49
4 | =RM19.2-WL28 | =RM19.2+-X28 | =RM19.2+T-M28 | CMSM | 4B | 1,5 | 20 |  | CMSM 4Bx1,5 | 20
5 | =RM19.2-WS26 | =RM19.2+-XS26 | =RM19.2+T-M26 | CMSM | 4D | 0,75 | 13 |  | CMSM 4Dx0,75 | 13
6 | =RM19.2-WS28 | =RM19.2+-XS28 | =RM19.2+T-M28 | CMSM | 4D | 0,75 | 20 |  | CMSM 4Dx0,75 | 20
7 | =RM19.2-WS02.1 | =RM19.2+-XS02.1 | =RM19.2+T-MS02.1 | CYKY-J | 12 | 1,5 | 20 |  | CYKY-J 12x1,5 | 20
8 | =RM19.2-WS02.2 | =RM19.2+-XS02.2 | =RM19.2+T-MS02.2 | CYKY-J | 12 | 1,5 | 49 |  | CYKY-J 12x1,5 | 49
9 | =RM19.2-WS02.3 | =RM19.2+-XS02.3 | =RM19.2+T-MS02.3 | CYKY-J | 12 | 1,5 | 37 |  | CYKY-J 12x1,5 | 37
8.6 | VO
P.č. | Kabel | Od | Do | Typ | Žíly | Průřez | Délka | Poznámka
1 |  | =VO1 | =VO2 | CYKY-J | 4 | 4 | 40 |  | CYKY-J 4x4 | 40
2 |  | =VO3 | =RM6 | CYKY-J | 4 | 4 | 28 |  | CYKY-J 4x4 | 28